第三型再生能源發電設備設備設置聲明書
一、基本資料 申請日期： 年 月 日 / 申請人或機構 同意備案編號 / 設置場址 / 設置位置 □屋頂型 □地面型 □水面型 / 使用能源 / 或料源 總裝置容量 / （瓩） / 再生能源 發電設備 資訊 單一設備 / 裝置容量 _____Wp 單一設備 / 規格 Vmp_____V，Imp_____A / 廠 牌 型 號 / 變流器 / 資訊 廠 牌 型 號 / 茲聲明本聲明書及附件均據實填報且無偽造、變造或虛偽不實。 / 申請人簽章：＿＿＿＿＿＿ / （聲明書及檢附資料務必據實填報，如有虛偽、造假、隱匿或填報不實者，涉及刑法及其他法律部分，應負相關法律責任。）
二、太陽光電發電設備設置情形 / 1. 再生能源發電設備之設置是否與設備登記申請表相符 □是 □否 / 2. 本案太陽光電發電設備是否全數採用經濟部標準檢驗局公告「臺灣高效能太陽光電模組技術規範」之太陽光電模組 □是 □否 / 3. 太陽光電發電設備模組鋪排是否按圖施作 □是 □否 / 4. 太陽光電發電系統電源設備(模組)是否正常運轉 □是 □否 / 5. 太陽光電發電設備模組架台(支撐架或鋼構)是否按圖施作 □是 □否 / 6. 直/交流電力轉換器運轉是否運轉正常 □是 □否 / 7. 直流接線箱及交流配電盤內部設計及配線是否符合設計需求 □是 □否 / 8. 變壓器運轉是否正常(無則免填) □是 □否 / 9. 整體系統配置之保護系統運作是否依設計施作 □是 □否 / 10. 架空線路/電力電纜運作是否依設計施作 □是 □否 / 11. 相關配電線路及管(線)槽裝設是否依設計施作 □是 □否 / 12. 各模組、支撐架、變流器、監測系統、直流接線箱、交流配電盤等設備是否確實接地 □是 □否 / 茲聲明本聲明書及附件均據實填報且無偽造、變造或虛偽不實。 / 太陽光電設置乙級技術士簽章：＿＿＿＿＿＿ / （聲明書及檢附資料務必據實填報，如有虛偽、造假、隱匿或填報不實者，涉及刑法及其他法律部分，應負相關法律責任。） / 註：如設置太陽光電發電設備未達一百瓩者，需另由太陽光電設置乙級技術士簽章，並檢附太陽光電設置乙級技術士證照影本。